二次装修审批流程

商户持《租赁合同》、《入伙通知单》有效的身份证明或授权书到达管理处

管理处为客户办理收楼手续

客户填写《承诺书》及相关文件

管理处各部门填写

二次装修流程表

客服部办理

施工人员入场证

工程交底

装修区域相关建筑平面图

装修区域相关强电系统图

装修区域相关弱电系统图

装修区域相关消防水/电平面图

装修区域相关空调系统图

签署《消防协议书》

检查施工单位自备垃圾袋、灭火器

签发施工准备期间的《二次装修施工许可证》

检查电焊工技术证，开具《动火证》

检查公共区域现状及施工期间保护工作

商户/装修单位交费

装修押金

装修服务费

装修施工保险单原件

商户/装修单位提交

装修设计图纸1份

商户/装修单位提交

报审资料统计明细表"中所要求的材料

施工单位提供

照片、身份证，装修单位人员证明文件

管理处发放文件/审图

施工单位进场备料，做施工前期准备工作

不合格

合格

商户/装修承包商提供正式装修图纸4份（加盖设计单位本年度报审专用章），电子版图纸一份和"报审资料统计明细表"上要求的材料交与管理处审批

消防报审

不合格

开工

合格